## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【新建职工上下班通~
| 新建职工上下班通勤道路工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【新建职工上下班通~
| 新建职工上下班通勤道路工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【新建职工上下~
总 说 明
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程
一、工程概况 1、工程名称：新建职工上下班通勤道路工程； 2、建设地点：四川省甘孜州九龙县魁多镇里伍铜矿； 3、本工程建设内容包含用地红线范围内的道路基层拓宽与铺装、新建木栈道及平台等，具体以施工图纸为准。 二、编制范围 新建道路、改扩建道路、新建钢栈桥、道路饰面、栏杆等施工图范围内的全部内容。 三、编制依据 1、经审查合格的施工图纸及设计答疑文件； 2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（‌GB 50857-2013）等相关计量规范； 3、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套政策文件，人工费调整按川建价发〔2025〕41号文执行； 4、施工现场情况，以及其他有关的标准、规范、标准图集、技术资料等。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求 1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准。材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准。 2、材料要求：材料须符合现行国家相关规范以及设计要求。投标人应自行踏勘现场，结合现场情况自主确定混凝土、砂浆供应方式，报价中综合考虑相关费用。 3、施工要求：工程施工必须满足当地建设行政部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，同时应符合施工规范及验收标准的相关要求。 4、本工程无招标人采购的材料，全部材料由中标人自行采购，材料品质、规格须符合设计要求及国家现行规范。 五、其他说明 1、材料价格由投标人结合自身情况自主报价。 2、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费费率按川建行规〔2024〕15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知规定计取，不得作为竞争性费用。 3、夜间施工费、冬雨季施工费、二次搬运费、工程定位复测费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定及配套文件执行。 4、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定的第I档费率计算，不得作为竞争性费用。 5、本工程销项增值税按9%的税率计取，附加税按0.261%的税率计取。 6、不可竞争费用，投标人在投标报价时应按给定的金额填报。 7、措施费中未列入的项目，投标人应根据现场踏勘情况、地勘资料及施工组织设计，在“措施项目清单”中自行列项并报价。 8、本工程招标最高限价为1410839.25元（大写：壹佰肆拾壹万零捌佰叁拾玖元贰角伍分）其中：暂列金额71999.69元，安全文明施工费50273.30元，规费19261.57元。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【新建职~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 新建职工上下班通勤道路工程 |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 土石方工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 地面工程
1.5 | 其他装饰、路灯工程
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 50273.30 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 71999.69 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 19261.57 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 010101002001 | 土石方开挖 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：人工、机械综合考虑 4.土石方场内运输、堆场、 场内土方调配等综合考虑 5.基坑土方、沟槽土方、大开挖、人工捡底、夯实等综合考虑 | m3 | 1660.74
2 | 010103001002 | 土石方回填 | 1.回填部位:综合 2.填方材料品种：合格土石方，符合现行施工规范要求 3.密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4.粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5.回填方式：人工、机械综合 6.夯填(碾压):分层夯实 7.填方来源、运距:原土回填，运距由投标人自行考虑在报价中,结算时不因运输距离及来源不同而调整综合单价和另外增加费用 | m3 | 1180.36
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010201001003 | 换填垫层C15（柱下基础） | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3.外加剂、掺合料：满足设计及规范要求 4.本清单实际工程量需按实收方，按收方数据据实结算 5.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输、泵送方式不同而调整单价，满足规范要求 | m3 | 10
4 | 010501001004 | 基础垫层 C20 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3.外加剂、掺合料：满足设计及规范要求 4.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输、泵送方式不同而调整单价，满足规范要求 | m3 | 23.64
5 | 010501003005 | 独立基础 Ca30 F200 | 1.混凝土强度等级:Ca30 F200 2.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3.外加剂、掺合料：满足设计及规范要求 4.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输、泵送方式不同而调整单价，满足规范要求 | m3 | 97.1
6 | 010502001006 | 混凝土短柱 Ca30 F200 | 1.混凝土强度等级:Ca30 F200 2.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3.外加剂、掺合料：满足设计及规范要求 4.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输、泵送方式不同而调整单价，满足规范要求 | m3 | 38
7 | 010502001007 | C25混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3.外加剂、掺合料：满足设计及规范要求 4.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输、泵送方式不同而调整单价，满足规范要求 | m3 | 26.47
8 | 010502001008 | C40无收缩混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土拌合料要求：无收缩混凝土，骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3.外加剂、掺合料：满足设计及规范要求 4.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输、泵送方式不同而调整单价，满足规范要求 | m3 | 1.81
9 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8~10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400和 HRB400E螺纹钢综合考虑直径Φ8~10，直型、弧形综合考虑 2.钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗、支撑钢筋（铁马）等费用投标人综合考虑计入综合单价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其它：满足设计及施工验收规范要求 | t | 4.237
10 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12~14 制作安装 | 1.1.钢筋种类、规格：HPB400和 HPB400E螺纹钢综合考虑直径Φ12~14，直型、弧形综合考虑 2.钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗、支撑钢筋（铁马）等费用投标人综合考虑计入综合单价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其它：满足设计及施工验收规范要求 | t | 2.968
11 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ16~25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HPB400和 HPB400E螺纹钢综合考虑直径Φ16-25，直型、弧形综合考虑 2.钢筋的调直、绑扎、焊接、机械连接、施工搭接、损耗、支撑钢筋（铁马）等费用投标人综合考虑计入综合单价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其它：满足设计及施工验收规范要求 | t | 7.294
分部小计
金属结构工程
12 | 010603002012 | 箱形钢柱 Q235B | 1.类型：钢柱，具体规格详设计图 2.钢材品种、规格：Q235B 3.除锈要求：清理基层，钢构件喷砂或抛丸除锈Sa2级 4.油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底涂料一道,厚度不小于70μm;环氧云铁中间涂料一道,厚度不小于70μm;丙烯酸聚氨酯面涂料三道,厚度不小于100μm;涂层总厚度不小于240μm 5.安装方式：钢构件安装采用的吊装、斜坡脚手架等措施综合考虑在综合单价中 6.钢结构的加劲板、连接板、节点板、栓钉、螺栓等考虑在综合单价中 7.探伤检测费用包含在投标报价中 8.预埋件、后置埋件等在投标报价中综合考虑 9.其它：具体详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | t | 17.435
13 | 010604001013 | 箱形钢梁 Q235B | 1.类型：钢梁，具体规格详设计图 2.钢材品种、规格：Q235B 3.除锈要求：清理基层，钢构件喷砂或抛丸除锈Sa2级 4.油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底涂料一道,厚度不小于70μm;环氧云铁中间涂料一道,厚度不小于70μm;丙烯酸聚氨酯面涂料三道,厚度不小于100μm;涂层总厚度不小于240μm 5.安装方式：钢构件安装采用的吊装、斜坡脚手架等措施综合考虑在综合单价中 6.钢结构的加劲板、连接板、节点板、栓钉、螺栓等考虑在综合单价中 7.探伤检测费用包含在投标报价中 8.预埋件、后置埋件等在投标报价中综合考虑 9.其它：具体详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | t | 12.13
14 | 010516001014 | 锚栓 M24 | 1. 螺栓种类：Q355B钢材 2. 规格：M24 3. 每根长度：200+30D（D为锚栓直径，单位mm） 4. 其他附件：垫块、螺母等综合至报价中 | 根 | 880
分部小计
地面工程
15 | 011102003015 | 地面 18厚400x200仿石生态砖（硬质道路 平台区域） | 1.基层清理 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.面层：18厚400x200仿石生态砖，仿芝麻灰荔枝面 4.嵌缝材料种类：同色石材勾缝剂勾缝 5.地砖做六面刷石材保护剂（水性） 6.其它：材料先提供样板,经甲方、设计共同确认后方可大面积施工，满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 162.57
16 | 011102003016 | 地面 18厚仿石生态砖（硬质道路 台阶区域） | 1.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层：18厚仿石生态砖，仿芝麻灰荔枝面，踏面做防滑槽 3.嵌缝材料种类：同色石材勾缝剂勾缝 4.地砖做六面刷石材保护剂（水性） 5.现有台阶因步数不规整、尺寸不标准等现状，需按设计尺寸修整所涉及到的费用综合考虑在单价中，投标人踏勘现场、结合现状情况综合考虑，后期不再调整综合单价 6.工程量按设计图纸台阶投影面积计算 7.其它：材料先提供样板,经甲方、设计共同确认后方可大面积施工，满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 328.86
17 | 010201001017 | 地面 C20混凝土层 | 1.素土夯实、基层清理、整理 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度：综合 4.混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5.外加剂、掺合料：满足设计及规范要求 6.其它：综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）、侧面成型模板费用，不因配合比和运输、泵送方式不同而调整单价，满足规范要求 | m3 | 254.48
18 | 010404001018 | 地面 200厚级配碎石垫层 | 1.素土夯实、基层清理、整理 2.厚度：综合 3.级配碎石垫层 4.其它：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 10.89
19 | 011104002019 | 地面 30厚高耐竹竹木地板及龙骨（木栈道 平台区域） | 1.部位：木栈道平台区域 2.面层材料品种、规格、颜色：30厚高耐竹竹木地板(咖啡色)，专用金属扣减，高强自攻螺丝固定，详设计 3.龙骨：中间共5道50*50*5镀锌矩管，两边共2道50*30*3镀锌矩管（钢梁下方的镀锌矩管），具体详图纸 4.防水、防潮、防虫、防火处理满足现行规范要求 5.其它：材料先提供样板,经甲方、设计共同确认后方可大面积施工，满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 115.65
20 | 011104002020 | 地面 30厚高耐竹竹木地板及龙骨（木栈道 台阶区域） | 1.部位：木栈道台阶区域 2.面层材料品种、规格、颜色：竹木板，专用金属扣减，高强自攻螺丝固定，详设计 3.龙骨：踏面、踢面均采用50*50*5镀锌双向矩管，具体详图纸 4.防水、防潮、防虫、防火处理满足现行规范要求 5.工程量按设计图纸台阶图示展开面积计算，不按实铺测量计量，含台阶踏面（含外挑板面）、踢面。 6.其它：材料先提供样板,经甲方、设计共同确认后方可大面积施工，满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 173.4
分部小计
其他装饰、路灯工程
21 | 011503001023 | 铁艺栏杆 | 1.材质：铁艺栏杆（镀锌矩管） 2.规格：防护高度1100mm，3道横向水平杆70*50*3镀锌矩管，竖向主立杆120*120*5镀锌矩管@1500（中心距）、小立杆30*30*3镀锌矩管@130（中心距）； 3.固定方式：硬质铺装道路（主立柱底部12厚200x200镀锌钢板、4颗M12金属膨胀螺栓固定）；钢结构栈道（主立柱与主梁满焊焊接固定）。预埋件及上述描述件综合包括在综合单价中 4.防火、防锈、咖啡色氟碳油漆等包括在综合单价中 5.颜色综合考虑，选型满足甲方、设计要求 6.其他：未尽事宜详设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 542.73
分部小计
单价措施项目清单
混凝土模板及支架（撑）
22 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.支模高度：综合考虑 2.模板材料：投标人自行考虑 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、堵眼、维修、维护、运输等相关费用 6.其它：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 63.58
23 | 011702001001 | 独立基础模板 | 1.支模高度：综合考虑 2.模板材料：投标人自行考虑 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、堵眼、维修、维护、运输等相关费用 6.其它：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 305.47
24 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.支模高度：综合考虑 2.模板材料：投标人自行考虑 3.支架材料：投标人自行考虑 4.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、堵眼、维修、维护、运输等相关费用 6.其它：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 382.25
25 | 011702025001 | 其它现浇构件 模板 | 1.部位：新建硬质道路、台阶侧面模板，现有道路拓宽等模板 2.支模高度：综合考虑 3.模板材料：投标人自行考虑 4.支架材料：投标人自行考虑 5.本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6.综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、堵眼、维修、维护、运输等相关费用 7.其它：满足设计及施工验收规范要求 | m2 | 74.3
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 50273.30
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2724.17
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 11391.98
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 19069.18
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 17087.97
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 50273.30

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【通勤道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【通勤道~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 71999.69 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 71999.69 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【通勤道路工程】
暂列金额明细表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 71999.69
合 计 |  |  | 71999.69 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【通~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【通勤道路工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【通勤道路工程】
计 日 工 表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【通勤道路工程】
总承包服务费计价表
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【通勤~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：新建职工上下班通勤道路工程\新建职工上下班通勤道路工程【通勤道路工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 1635.149 |  | 7.00
2 | 水 | m3 | 395.87 |  | 4.30
3 | 汽油(机械) | L | 54.155 |  | 7.00
4 | 其他材料费 | 元 | 8526.923 |  | 1.00
5 | 水泥 32.5 | kg | 103990.835 |  | 0.515
6 | 二等锯材 | m3 | 7.693 |  | 2054.46
7 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8~10 | t | 4.534 |  | 3350.00
8 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12~14 | t | 3.161 |  | 3290.00
9 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 88.664 |  | 5.40
10 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ16~25 | t | 7.659 |  | 3250.00
11 | 特细砂 | m3 | 113.433 |  | 136.00
12 | 加工铁件 | kg | 126.913 |  | 4.15
13 | 复合模板 | m2 | 203.742 |  | 27.80
14 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 209.208 |  | 4.149
15 | 细砂 | m3 | 92.745 |  | 136.00
16 | 水泥 42.5 | kg | 55150.104 |  | 0.54
17 | 减水剂 | kg | 34.072 |  | 1.80
18 | 砾石 5～40mm | m3 | 436.3 |  | 80.00
19 | 焊条 综合 | kg | 206.266 |  | 4.15
20 | 电焊丝 | kg | 51.82 |  | 4.15
21 | 螺栓 综合 | kg | 41.907 |  | 4.15
22 | 环氧云铁漆 | kg | 948.445 |  | 8.85
23 | 对拉螺栓 | kg | 72.687 |  | 4.15
24 | 对拉螺栓塑料管 | m | 450.219 |  | 1.10
25 | 铁艺栏杆 成品 | m2 | 569.867 |  | 300.00
26 | 18厚仿石生态砖 | m2 | 641.69 |  | 55.00
27 | 型钢 综合 | kg | 14628.32 |  | 6.00
28 | 螺栓 | 个 | 786.67 |  | 0.25
29 | 钢材 综合 | kg | 1009.625 |  | 4.00
30 | 箱形钢梁 Q235B | t | 12.13 |  | 5000.00
31 | 环氧富锌防锈漆 | kg | 298.607 |  | 13.28
32 | 环氧稀释剂 | kg | 62.678 |  | 12.45
33 | 丙烯酸聚氨酯漆 | kg | 767.212 |  | 17.00
34 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 | kg | 292.694 |  | 8.30
35 | 30厚高耐竹竹木地板 | m2 | 381.585 |  | 180.00
36 | 碎石 20～50mm | m3 | 12.197 |  | 135.00
37 | 成品矩管箱形钢柱 | t | 17.435 |  | 5000.00
38 | 锚栓 M24 | 个 | 888.8 |  | 25.00